СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

- АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР МЕТОДОВ ОЧИСТКИ . . . . . . . . . . . . 7

  - Реагентные методы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  - Биохимические методы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

  - Электрохимические методы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  - Мембранные методы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  - Сорбционные методы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  - Комбинированные методы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

  - Выводы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

- АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СХЕМЫ ОЧИСТКИ . . . . . . . . . . . . . . 38

  - Общие сведения о предприятии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

  - Станция нейтрализации площадки «А». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

  - Утилизация промышленных отходов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

  - Оценка эффективности работы очистных сооружений. . . . . . . . 47

- ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ ХРОМСОДЕРЖАЩИХ

СТОЧНЫХ ВОД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  - Описание технологической схемы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

  - Расчет основного оборудования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

  - Контроль за технологическим процессом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

  - Выводы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

- ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. . . . . . . . . . . . . . 69

  - Организационная часть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

  - Экономическая часть. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

  - Выводы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82

- БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

- СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

- ПРИЛОЖЕНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .